附件1

**采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 总价（元） |
| 1 | [H11074201] 替换活性炭分子过滤器GF4BE+ -主要综合吸附有机和无机气体 | 依拉勃 | Replacement Filter GF4BE+ | 件 | 5 | 4455 | | 22275 |
| 2 | [Z5F1BE] 活性炭分子过滤器F1BE (2)-主要综合吸附有机和无机气体 | 依拉勃 | FILTER F1BE (2) FOR SHELF812/AVP 822 | 件 | 2 | 2980 | | 5960 |
| 3 | [Z5F1AS] 活性炭分子过滤器F1AS (2)-主要吸附有机气体为主，无机次之 | 依拉勃 | FILTER F1AS (2) FOR SHELF812/AVP 822 | 件 | 2 | 1510 | | 3020 |
| 4 | [I1015000001] 前置过滤器 FLEX/Smart M | 依拉勃 | PREFILTER CAPTAIR FLEX/Smart M | 件 | 5 | 265 | | 1325 |
| 5 | [H11074101] 替换活性炭分子过滤器GF4AS-主要吸附有机气体为主，无机次之 | 依拉勃 | Replacement Filter GF4AS | 件 | 1 | 3475 | | 3475 |
| 合计 | | | | | | | 36055元 | |