附件1

**采购需求及预算明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 活性炭过滤器 | GF4BE(无机+有机综合型) | / | Storeflex1634 、storeflex 834 | 块 | 2 | 4560.00 | 9120.00 |
| 2 | 活性炭过滤器 | 2F1BE(无机+有机综合型) | / | MiniStore 822 | 块 | 2 | 3040.00 | 6080.00 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 2F1AS(有机) | / | MiniStore 822 | 块 | 2 | 1545.00 | 3090.00 |
| 4 | 前置 | Pre M(针对大颗粒固体粉尘) | / | Storeflex 1634 、storeflex 834 | 片 | 2 | 275.00 | 550.00 |
| 5 | 风机 | / | / | MiniStore 822 | 个 | 1 | 3375.00 | 3375.00 |
| 6 | 门锁 | / | / | MiniStore 822 | 个 | 4 | 370.00 | 1480.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 23695.00 |