[bookmark: _Toc124850349]附件1：
项目技术要求
[bookmark: OLE_LINK3]抽样严格按照《江苏省农产品质量安全监测工作主要程序和方法》（苏农办质〔2021〕16 号）、《关于开展2026年太仓市农产品质量安全监测工作的通知》（太农发〔2025〕62号）相关文书进行。种植业样品抽样方法按照《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789）和《蔬菜抽样技术规范》（NY/T 2103）执行；畜禽产品抽样参照《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897）执行；水产品按《水产品抽样规范》(GB/T 30891)执行。
一、监督抽查监测参数
1.种植业产品
	抽检参数
	检测方法
	判定依据

	甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、腐霉利、多菌灵、吡虫啉、辛硫磷、氯氟氰菊酯
	NY/T 761-2008 
GB/T 20769-2008
GB 23200.113-2018
GB 23200.121-2021
	GB 2763-2021、GB 2763.1-2022

	氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、啶虫脒、嘧霉胺、烯酰吗啉、噻虫嗪、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、哒螨灵、吡唑醚菌酯
	GB 23200.8-2016或
GB/T 20769-2008或
GB 23200.113-2018
GB 23200.121-2021
	

	灭蝇胺
	NY/T1725-2009或GB/T 20769-2008 
	

	阿维菌素
	GB/T 23200.19
GB 23200.121-2021
	

	说明：凡是不注明日期的标准，其最新版本适用于本文件。抽查项目、检测方法、判定依据如与2026年省级文件不同，以省级文件为准。



2.畜牧业产品
	抽查项目
	检测方法
	判定依据

	克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺
	国家现行有效的检测方法，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。
	农业农村部公告
第250号

	氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺
	
	农业农村部公告 第
250号
GB 31650- 2019
 GB 31650.1-2022

	恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星
	
	GB 31650- 2019
 GB 31650.1- 2022

	金刚烷胺
	
	农业部公告
第560号

	硝基呋喃类代谢物（AOZ、SEM、AMOZ和AHD）
	
	农业农村部
公告第250号

	多西环素
	
	GB 31650- 2019

	说明：未规定具体限量值的检测参数按照方法定量限判定。凡是不注明日期的标准，其最新版本适用于本文件。抽查项目、检测方法、判定依据如与2026年省级文件不同，以省级文件为准。



3.水产品
	抽检参数
	检测方法
	判定值（µg/kg）
	判定依据

	氯霉素
	GB/T 20756-2006、GB/T 22338-2008、农业部781号公告-2-2006
	不得检出(判定值≤0.2)
	农业农村部第250号公告

	孔雀石绿
	GB/T19857-2005
	不得检出(判定值有色孔雀石绿和无色孔雀石绿的总量≤1.0)
	农业农村部第250号公告

	硝基呋喃类代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)
	农业部783号公告-1-2006
	不得检出(判定值各为≤1.0)
	农业农村部第250号公告

	地西泮
	SN/T3235-2012 
	不得检出（判定限量值：0.5）
	GB 31650-2019

	诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星
	农业部1077号公告-1-2008
	不得检出(判定值各为≤2.0)
	GB 31650.1-2022

	恩诺沙星和环丙沙星
	农业部1077号公告-1-2008
	总量≤100
	GB 31650-2019

	注：1.虾蟹类呋喃西林代谢物SEM不作判定。
2.其中只有淡水鱼类检测地西泮。
3.国家现行有效方法也可以使用，但方法最低检出限必须满足判定依据限量值。
4.抽查项目、检测方法、判定依据如与2026年省级文件不同，以省级文件为准。


附件2：
报价材料要求

报价材料组成：（相关格式见附件）
1. 《报价表》；
2. 授权委托书；
3. 资格文件的声明函；
4. 《申请单位情况表》；
5. 营业执照、特定资质要求证明材料复印件；
6. 法定代表人/负责人身份证复印件；
7. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（提供书面声明）；
8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明）；
9. 类似项目业绩一览表；
10. 拟派项目人员一览表；
11. 检测能力对照表（请针对评分标准进行编制）
12. 检测仪器配备情况、项目实施方案及保障措施；
13. 针对本项目所提供的售后服务说明（请针对评分标准进行编制）；
14. 采购需求及评分标准中所涉及到的其他相关材料或说明；









附件1：
报价表

	序号
	项目内容
	单价
（元/批次）

	1
	2026年太仓市农产品质量安全监测（第二批）
	




申请单位：（公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月   日
















附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以我公司的名义参加太仓市农产品质量安全监测（第二批次）项目服务采购活动的沟通。授权代表在报价及后期承办过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自报价开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（单位公章）
法定代表人/负责人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：年月日








附件3：


资格文件的声明函


太仓市农业综合执法大队：
本公司愿就由贵单位太仓市农产品质量安全监测（第二批次）项目服务进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



响应单位：（公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年月日

附件4：
申请单位情况表


单位名称（盖章）：
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	单位职工人数
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	8
	企业或社会团体办公场所的面积：

	9
	主营范围
1、_____________________________________
2、____________________________________
……

	10
	最近2年内在经营过程中受到何种奖励
	

	11
	最近3年内有无违法行为
	

	12
	其他需要说明的情况
	





附件5：

三年内无重大违纪记录声明
（参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明）

我单位在参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
[bookmark: _GoBack]若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一起后果。



报价单位：（公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月   日








附件6：

类似项目业绩一览表
响应单位名称：（公章）
	序号
	项目名称
	内容
	合同金额
（万元）
	服务期
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	










附件7：


拟派项目人员一览表
响应单位名称：（公章）
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	人员资历
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件8：

检测能力对照表（请针对评分标准进行编制）

1.种植业产品
	类别
	对应页数

	
甲胺磷、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、腐霉利、多菌灵、吡虫啉、辛硫磷、氯氟氰菊酯

	

	
氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、啶虫脒、嘧霉胺、烯酰吗啉、噻虫嗪、噻虫胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、哒螨灵、吡唑醚菌酯
	

	
灭蝇胺

	

	
阿维菌素

	



2.畜牧业产品
	类别
	对应页数

	
克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺

	

	
氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺

	

	
恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星

	

	
金刚烷胺
	

	
硝基呋喃类代谢物（AOZ、SEM、AMOZ和AHD）

	

	
多西环素

	



3.水产品
	类别
	对应页数

	氯霉素
	

	孔雀石绿
	

	硝基呋喃类代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)
	

	地西泮
	

	诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星
	

	恩诺沙星和环丙沙星
	









附件9：

评分标准对应情况表

	序号
	评分内容
	响应情况
	详见页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


为方便评审，请投标人按照评分标准内容，按序填写此表。

[bookmark: _Toc124850350][bookmark: _Toc51872126]

















附件10：
成交原则及评分标准
1、 成交原则
1. 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。
2. 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，则以抽签方式确定成交人。
2、 评分标准
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: gpc_score_horizontal_3][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: gpc_score_horizontal_1][bookmark: gpc_score_horizontal_4][bookmark: gpc_score_horizontal_2]评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格
（30分）
	评审指标
	在所有有效投标报价中满足采购要求，且价格最低的评审价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
报价得分=基准价/报价×30%×100
	30

	技术部分（27分）
	服务方案
	服务方案系统，措施有效扎实，能满足本项目需求，否则不得分，其中应包含正常情况的抽样检测方案和应急情况下的抽样检测方案。
方案完善且全面、满足招标需求的得5分；方案较为全面、基本符合要求的3分；方案不全面、其他内容合理性不高的得1分；未提供的不得分。
	5

	
	检测方案
	检测方案系统，措施有效扎实，能满足本项目采购需求，检测方案包含实验室保障，物资及车辆保障方案，人员保障及质量保障方案，检测方案需要结合本项目的实际，针对本项目且内容详细，每个2分，最高6分。
	6

	
	操作流程
	操作流程符合各项规定，内容全面，合理比较：工作流程符合各项规定，内容全面、合理，具有可行性的得6分；操作流程基本符合各项规定，内容基本全面合理，基本可行的得4分；操作流程符合各项规定，内容不全面、合理，不太可行的得2分；其他不得分。
	6

	
	人员配备方案
	人员配置及安排：针对本项目，成立专门的服务团队，有明确的组织结构，人员岗位职责及分工，流程管理、奖惩措施，需要结合本项目的实际，针对本项目且内容详细，每个2分，最高6分。
	6

	
	应急方案
	有针对本项目的紧急情况及突发事件的处理方案的得2分；有针对本项目的安全措施的得2分；本项最高4分。
	4

	履约能力（43分）
	拟派项目人员配置
	（1）项目负责人：有农产品或食品检测工作经验且具有正高级职称的，或有10年检测工作经验且具有中级及以上职称的得2分。投标文件中提供其工作履历、人员证书、身份证、近三个月社保证明复印件，否则不得分。
	2

	
	
	（2）专职抽样人员和检验人员：服务人员数量满足采购需求4人基础上，每增加1人加2分，最高得4分。
（3）服务人员中（不含项目负责人）具有相关专业副高及以上职称的，每有一人加1分，最高得2分。
注：检验人员需要是农业、食品（包含农产品）、生物、医学、分析化学、仪器分析、微生物检测等相关专业，投标文件中提供人员证书、身份证、近三个月社保证明复印件。
	6

	
	后期编制报告能力
	根据申请人提供的2023年以来的一份检测报告样本进行评审（提供报告关键页）。报告的针对性强，内容规范、完整的得6分；报告针对性较强，内容规范的得4分；报告内容简单的得2分；其他的不得分。
	6

	
	企业类似业绩
	2023年以来，投标单位承担过农产品质量检测的，每有一个类似业绩得2分，最高得10分。（提供任务书（或业绩合同）以及相关证明材料，同一项目分数只计一次。）
	10

	
	响应时间
	为进一步提升抽样的时效性，对各投标人的抽样到场时间承诺进行评审，以申请单位接到通知后到太仓市农业综合执法大队的时间为准，1小时以内的得15分；1小时-1.5小时以内的得10分；在2小时以内的得5分，其余不得分。
注：需提供响应承诺函。
	15

	
	冷藏设备与运输保障
	①申请单位有自有或租赁冷库的得1分，申请材料中提供相关产权证明复印件，租赁冷库的须提供租赁协议复印件。
②有自有或租赁移动冷藏、冷冻设施的得1分，须提供移动冷藏、冷冻设施相关图片，自有设施须提供购买发票证明或合同等证明材料复印件，租赁须提供租赁协议复印件。
③申请单位有自有或租赁抽样车辆的，有1辆得1分，最高2分。投标文件中须提供车辆的行驶证、登记证复印件和抽样车相关图片；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。
	4



注：1、申请单位针对评分内容提供对应材料并作出相关说明，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。未尽事宜由评审组根据有关规定讨论决定。
2、报价超过采购预算的不得成交。
