附件1 
项目技术要求

采购清单

	序号
	名称
	规格和要求（技术参数）
	单位
	预估数量
	单价最高限价（元）

	1
	4L试剂瓶瓶口分配器
	数显窗口，量程为2-25mL，调节精度精确到1.0mL
	个
	2
	5000.00

	2
	8种喹诺酮类药物混标
	包含恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、达氟沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、洛美沙星、培氟沙星，各单体浓度为100μg/mL≥1.0mL
	支
	2
	585.00

	3
	8种喹诺酮类内标混标
	包含包含恩诺沙星D5、环丙沙星D8、诺氟沙星D5、达氟沙星D3、氧氟沙星D3、沙拉沙星D8、洛美沙星D5、培氟沙星D5，各单体浓度为100μg/mL≥1.0mL
	支
	2
	3950.00

	4
	12种磺胺类药物混标
	包含磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺异噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺多辛、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻二唑，各单体浓度为100μg/mL≥1.0mL
	支
	2
	1290.00

	5
	2种磺胺类内标混标
	包含磺胺邻二甲氧嘧啶D3、磺胺间二甲氧嘧啶D6，各单体浓度为100μg/mL≥1.0mL
	支
	2
	330.00

	6
	多兽残QuEChERS方法包
	380-00155，100支/盒
	盒
	4
	405.00

	
	多兽残QuEChERS方法包
	380-00122，50支/盒
	盒
	8
	850.00

	7
	进样瓶（含盖）
	2mL，100个/盒
	盒
	6
	253.00

	8
	PTFE滤膜
	直径13mm，孔径0.22μm，1000个/包
	包
	1
	264.00

	9
	液相色谱柱
	HSS T3，2.1*100mm，186003539
	根
	1
	5300.00

	10
	液相保护柱
	HSS T3，1.8um，3/pk，186003976
	盒
	1
	9785.00


备注：投标人只需报最高限价优惠率，结算单价等于单价最高限价*（1-优惠率），计算后各项单价取整，数量按实结算，总价不超过5.59万。
二、质量保证及售后服务、交货期：

1、耗材有效期:应提供1年以上的免费质保服务，自验收合格之日起算。

2、售后服务：在产品质保期内，一旦发生质量问题，供应商需在2小时内响应，并保证在接到通知工作日的4小时内进行更换更新，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。质保期外维修只收取零配件成本价，不收取人工费。

3、验收：项目服务所有技术性能规格及参数应符合招标文件、成交供应商投标文件、合同的要求。采购货物的验收时间:货到后15工作日内。

4、交付使用时间:合同签订后，采购人需求单发出后20天内交货。

5、交货地点:太仓市农产品质量监督检验测试中心指定地点。

三、综合说明：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术规格与要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位应明确所投货物生产厂家、品牌、型号等，并提供详细的技术参数和性能说明书。

3、投标单位所投产品需符合国家相关标准及有关行业标准。

4、中标人应为超过法定劳动用工年龄的人员办理人生意外伤害险。

5、投标单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，支付工资(充分考虑本地区最低工资标准)、国假加班费和交纳正常的社会保险，加班费、法定节假日的加班费、高温费等按国家有关规定费用一并包含在投标报价中。

6、知识产权:供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或该产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

7、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按相关处理办法处理。

附件2
报价表

	序号
	项目内容
	报价

（元）

	1
	实验室制样设备
	


申请单位：（公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件3
授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以我公司的名义参加实验设备、耗材采购活动的沟通。授权代表在报价及后期承办过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自报价开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
响应单位：（单位公章）
法定代表人/负责人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
附件4
资格文件的声明函

太仓市农产品质量监督检验测试中心：
本公司愿就由贵单位实验设备、耗材采购项目进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
响应单位：（公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
附件5
响应单位情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	                  万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	       万元
	净资产
	     万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年           万元

	实现利润
	2025年   万元
	
	2025年           万元

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件6

三年内无重大违纪记录声明
我单位在参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

报价单位：（公章）
法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月   日
附件7
类似项目业绩一览表

响应单位名称：（公章）
	序号
	项目名称
	内容
	合同金额
（万元）
	服务期
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


附件8
拟派项目人员一览表

响应单位名称：（公章）
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	人员资历
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件9
成交原则及评分标准

成交原则
本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。如出现上述评分都一致的情况，则以抽签方式确定成交候选人。
评分标准
	评标项目
	评标

分项
	分值
	项目及分值

	价格部分（30分）
	价格
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100

	商务部分（20分）
	业绩
	14
	投标人近三年（2023年1月1日起至今）承担过类似项目销售业绩的，每个得2分，满分14分。注：提供合同复印件或扫描件，时间以合同签订时间为准。

	
	体系认证
	6
	投标人具备有效期内的1.ISO质量管理体系认证证书的2分。2.ISO环境管理体系认证证书的2分。3.职业健康安全管理体系认证证书的2分。注：投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。

	技术部分（50分）
	技术参数
	25
	根据投标的耗材产品的说明书或彩页样本或官网截图对产品质量性能进行综合比较，最优的得25分，中等的得17分，一般的得10分，差的得5分（提供投标货物的说明书或彩页样本或官网截图（需能真实体现耗材的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准））

	
	项目实施方案
	15
	根据投标人针对本项目实施和质量保证方案进行评分，方案内容至少包括实施组织方案、保证按期完工的管理措施、质量承诺、应急处理方案等。方案完整、合理性和可行性强的得15分；方案较完整、合理性和可行性较强的得10分；方案完整度一般、合理性和可行性一般的得5分；方案有缺陷且可行性差的得1分；未提供的不得分。

	
	应急响应及安全保障措施
	10
	供应商对本项目的应急响应及安全保障，由评审专家根据所有响应供应商的方案进行评审：方案合理、完善的得10分；方案较合理、完善的得7分；方案一般的得4分；方案较差的得1分；未提供的不得分。


