太仓市地下管线管理实施办法（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为了加强地下管线管理，规范地下管线规划建设行为，合理开发、利用和保护地下管线空间资源，根据《苏州市地下管线管理办法》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称地下管线，是指供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视等地下管线及其附属设施，以及用于集中敷设上述管线的综合管廊。

第三条 在本市范围内进行地下管线规划、设计、建设、施工、监理、验收、维护、运营等管理活动的，应当遵守本办法。

企事业单位内部管线、军事专用管线、油气输送管道、危险化学品管道等管线管道的建设管理，依照有关法律、法规执行，不适用本办法。

第四条 地下管线管理遵循统筹规划、合理布局、综合管理、信息共享、保障安全的原则。

第五条 市政设施主管部门负责地下管线日常综合协调、监督管理工作，具体工作可委托地下管线管理机构承担。

各区镇、街道负责本行政区域内地下管线的统筹管理工作，具体工作可以委托属地地下管线管理机构承担。

资源规划、行政审批、城市管理、住房和城乡建设、公安、应急管理、市场监管、发展和改革、经济和信息化、交通运输、水务、文体广旅等部门，根据各自职责做好地下管线的相关管理工作。

市地下管网安全生产专业委员会负责统筹协调地下管网安全生产工作，专业委员会办公室具体负责日常工作。

第六条 政府鼓励和支持管线科学技术研究和创新，推广先进技术，提高管理水平，提倡采用新技术、新材料和新工艺。对在地下管线建设和维护中做出突出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

第七条 任何单位和个人都有权对损毁、侵占、偷盗、破坏管线设施的行为进行制止和举报。

第二章  规划管理

第八条 资源规划部门和属地人民政府组织编制各级国土空间规划和详细规划阶段的地下管线综合规划，并报市人民政府批准。

各地下管线行业主管部门或管线权属单位应当会同资源规划部门、属地人民政府组织编制地下管线专项规划。

第九条 各类地下管线的走向、位置、埋深应当综合规划，并按照下列原则实施：

（一）沿道路建设地下管线，原则上应当在城市道路规划红线范围内实施，走向应平行于规划道路中心线，避免干扰交叉；

（二）除特殊规定外，同类地下管线应当合并建设，城镇建设用地范围内严格控制新建架空线路，架空线路具备条件时应当逐步进入地下；

（三） 新建地下管线避让已建成的地下管线，临时地下管线避让永久地下管线，非主要地下管线避让主要地下管线，小口径管道避让大口径管道，压力管道避让重力管道，可弯曲的管道避让不宜弯曲的管道；

（四）新建地下管线不得擅自穿越、切割城市规划用地。临城市道路的建筑，其专用地下管线及附属设施不得占压道路规划红线。

第十条 下列地下管线工程须依法经行政审批部门审批并取得建设工程规划许可证：

（一) 依附于现状城市道路建设的各类地下管线；

（二）结合城市道路新建、改建、扩建工程配套建设的各类地下管线；

（三）在城市道路和河道外侧绿化带内或者在规划确定的输电、输气等管线走廊内建设的各类地下管线；

（四）地下综合管廊；

（五）其他需要办理规划审批手续的地下管线工程。

第十一条 地下管线建设单位应在建设行为实施之前按照以下程序申领建设工程规划许可证：

（一）按照规划要求进行地下管线规划方案设计，提交地下管线设计方案；

（二）根据相关部门的批准文件进行施工图设计，报审地下管线施工图，申领建设工程规划许可证。

第十二条 从事管线规划编制和工程设计的单位，应当具备相应资质，应当严格按照规划要求及相关规范进行设计。

各种管线最小水平净距、最小垂直净距、埋设深度应当符合国家标准和地方规范要求，但因道路宽度、断面以及现状地下管线位置等因素限制难以满足要求的，需征得相邻管线权属单位、行业管理单位的意见并采取相应的保护措施后实施，并报属地地下管线管理机构备案。

第十三条 取得建设工程规划许可证的地下管线工程开工前，地下管线建设单位应当向相关主管部门申请验线，相关主管部门应当在规定时间内进行验线。未经验线，不得开工。

地下管线工程应在覆土前，地下管线建设单位应当按照有关规定进行竣工测量。测绘单位完成竣工测量后应将相关资料报送资源规划部门，并对测量数据和测量图的准确性负责。

地下管线工程竣工后，地下管线建设单位应当向相关主管部门申请规划核实。相关主管部门决定准予通过规划核实的，核发规划核实证明，决定不予通过规划核实的，应当说明理由，并提出整改意见。

第三章  建设施工管理

第十四条 地下管线权属单位或者地下管线建设单位应当根据管线专项规划定期将管线年度建设计划和月度建设计划报送属地地下管线管理机构，同时报市地下管网安全生产专委会备案。属地地下管线管理机构根据建设计划统筹安排，并对实施情况进行监督管理。

第十五条 新建、扩建、改建的城市道路，地下管线应当与道路工程同步建设。新建、扩建、改建的城市道路交付使用后五年内不得挖掘，大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘。因特殊情况确需挖掘的，由市政设施主管部门和公安交通部门审核，报请市人民政府批准后实施。

第十六条 地下管线建设项目按规定实行施工图审查制度，地下管线建设单位应将施工图报具有相应资质的施工图审查机构审查。未实行施工图审查制度的，可由建设单位组织专家对施工图进行审查。

第十七条 地下管线建设单位应当在施工前按规定申请施工许可。

地下管线施工过程需要挖掘城市道路的，应当向所属市政设施主管部门申请许可。地下管线工程如涉及到占用道路、绿化、水利、公路、航道和影响交通秩序的，应提前到有关部门办理相关手续。

地下管线突发故障及事故急需挖掘道路抢修的，可先行施工，同时向所属市政设施主管部门、公安交通部门报告情况，并在一个工作日内补办审批手续。

第十八条 地下管线建设单位应当按照建设工程规划许可证的要求和核准的设计图纸施工，不得擅自变更。如需变更，需按相关规定办理变更手续。

第十九条 施工前由建设单位会同属地地下管线管理机构召集相关管线单位进行管线安全交底，建设单位应根据相关单位的要求以及可能对邻近地下管线有影响的情况制定相应的保护措施，相关管线权属单位应积极给予协助与配合。

第二十条 施工过程中地下管线建设单位和地下管线施工单位应当遵守下列规定：

（一）原有地下管线埋设的位置不明的，应当挖样洞复测，在掌握实际情况后，方可施工。

（二）如发现不明管线，施工单位应当立即停止施工，并及时向属地地下管线管理机构报告。

（三）可能对其他地下管线或者市政、轨道交通、环卫、停车线等设施造成影响的，应当及时通知有关单位派人到现场监护，并采取相应的保护措施。如有损坏，施工单位应当立即停止施工，做好记录，并立即通知有关单位进行抢修。

（四）地下管线建设时应当根据有关标准，同时设置地下管线标识、定位、示踪等装置。

（五）地下管线与城市道路同步施工的，应当服从道路工程建设单位安排的合理工期。

第二十一条 地下管线建设项目竣工后应当组织竣工验收并明确使用维护管理单位，未通过验收的管线设施不得投入使用。

第四章  运行维护管理

第二十二条 地下管线需要废弃的，地下管线权属单位应当及时拆除，并向地下管线行业主管部门、地下管线管理机构及市地下管网安全生产专业委员会报告，不能拆除的地下管线应当进行安全处理并将管道口及其检查井封填。

第二十三条 地下管线权属单位对所属地下管线（含已废弃管线）及其设施的安全运行负责，须建立日常巡查与维护制度，保持管线及其附属设施完好、安全；按规定设置警示警告标志标识；地下管线及其附属设施破损、老化、缺失的，应当及时修复或更换。各管线行业主管部门按照各自职责监督管线权属单位对管线的维护管理，并定期组织开展管线维护管理专项检查。

第二十四条 地下管线权属单位应当定期开展隐患排查，对存在的安全隐患应采取有效整治措施。各管线行业主管部门要对其隐患排查治理情况进行检查和督查。管线行业主管部门和管线权属单位应当分别制定地下管线应急处置预案及现场处置方案，备好应急物资，并定期开展预案演练。

第二十五条 禁止下列影响管线安全的行为：

（一）擅自压占地下管线;

（二）损坏、擅自占用或者擅自挪移、接驳地下管线;

（三）损坏、擅自移动、覆盖、涂改、拆除、地下管线设施的警示警告标志标识;

（四）在地下管线保护范围内堆放、排放易燃、易爆、有腐蚀性的物质;

（五）擅自在地下管道、井室内倾倒垃圾、排放污水;

（六）其他危及地下管线安全、妨碍地下管线正常使用的行为。

第二十六条 任何单位和个人不得擅自在非自有产权的管道或井室内布设管线或其他设施，如需布设必须征得相关权属和管理单位同意。

第五章  信息与档案管理

第二十七条 地下管线信息管理应遵循标准统一、共享互通、即时交互、动态更新、安全保密的原则。

第二十八条 市相关部门协助市人民政府适时对地下管线进行普查，建立市级统一的地下管线基础信息平台，及时将地下管线普查资料、竣工资料、补测补绘资料输入系统，实现动态更新。

第二十九条 各管线行业主管部门或管线权属单位应当建立专业管线信息管理系统，并实现与市级地下管线基础信息平台对接，做到信息共享、分层应用。

第三十条 地下管线工程竣工验收后三个月内，地下管线建设单位应当向城市建设档案管理机构报送地下管线工程竣工档案。因不移交或移交工程档案资料不及时、不齐全、不准确而造成施工破坏管线，地下管线建设单位应依法承担相应责任。

第三十一条 公民、法人和其他组织查阅、利用地下管线信息，应当遵守国家有关保密规定，并办理相关手续。

第六章  综合管廊

第三十二条 综合管廊属于城市基础设施。应结合新城区建设、旧城区改造和道路建设，稳步推进综合管廊建设。加强对综合管廊建设资金的统筹，鼓励社会资本投资建设和运营管理综合管廊，通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等形式，推进政府和社会资本合作。综合管廊经营单位负责综合管廊的建设、运营以及相关开发利用工作。

第三十三条 资源规划部门应当依据国土空间规划，组织编制综合管廊专项规划。

综合管廊的规划设计应当充分考虑区域开发与改造对未来基础设施容量、地下管线入廊敷设和引出支线的需求，为地下管线入廊敷设预留空间容量和接口。地下管线权属单位应当将所属专业地下管线的入廊敷设要求及时告知综合管廊经营单位。

第三十四条 新建、扩建、 改建城市道路时，应当根据综合管廊专项规划同步建设综合管廊。

综合管廊的建设应当满足规划设计的要求，并符合相关技术标准、规范，确保各类入廊管线安全、有序、高效、节能地建设和运行。

综合管廊应当按照有关规定，配备消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等设施。

第三十五条 已建设综合管廊的区域， 除根据相关标准和技术规范无法纳入综合管廊或者与外部用户连接的管线外，该区域内所有的地下管线应当按照专项规划要求进入综合管廊。

地下管线入廊前，地下管线权属单位应当向综合管廊经营单位办理入廊手续。地下管线入廊后，综合管廊经营单位应当将相关信息资料报送地下管线管理机构。

第三十六条 综合管廊实行有偿使用制度。管线单位可以通过租赁或者购买等方式取得综合管廊使用权，合理分摊综合管廊的建设和运营维护费用。

第三十七条 综合管廊应当集中管理、统一运营和维护。管廊经营单位应建立安全管理制度和应急处置工作机制，确保进入综合管廊的管线安全运行。

综合管廊经营单位负责综合管廊内共用设施设备养护和维修，各管线权属单位负责所属入廊管线的维护。

第三十八条 本市在已建的综合管廊区域设立安全保护区。 综合管廊安全保护区范围由市政设施主管部门和资源规划主管部门共同划定，并报同级人民政府批准后公布。在安全保护区内从事下列活动，可能危害综合管廊安全的，应当事先告知市政设施主管部门，并与综合管廊经营单位签订保护协议，落实安全保护措施：

（一)新建、改建、扩建或者拆除建筑物和构筑物；

（二）地面堆卸载、基坑开挖、爆破、桩基础施工、顶进、灌浆、锚杆作业；

（三）管廊周边河道清淤、驳岸与水利施工修建、采石挖砂、打井取水；

（四）挖掘城市道路、公路；

（五）敷设管线或者设置跨线等架空作业；

（六）地质勘探、轨道交通建设、人防设施建设；

（七）堆放、排放易燃、易爆、有腐蚀性的物质；

（八）其他可能危害管廊安全的行为。

第七章 法律责任

第三十九条 违反本办法规定的行为，法律、法规和规章已有处罚规定的，从其规定。

第四十条 相关主管部门及其工作人员违反本办法规定，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条 地下管线产权单位、建设单位、施工单位，综合管廊经营单位和其他相关单位等违反本办法规定，造成公共利益或者其他单位和个人合法利益损害的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第四十二条 本办法自正式发文一个月后实行。2006年8月4日太仓市人民政府公布的《太仓市城市管线规划管理实施办法》（太政发[2006]56号）同时废止。